## Slide 1: Die Pyrolyse (auch von Klärschlamm) Ein Verfahren zur Fixierung von CO2

## Slide 2: Vom Abfall zum Wertstoff Karbonisierung von Klärschlamm
Ca – Phosphat oder Struvit Phosphatdünger Gem DüMV, Anhang II
Klärschlammkohle Baustoffadditiv (Bodenverbesserer)
……..mit Hilfe geeigneter Fällungsreaktionen
……..mit Hilfe der Pyrolyse

## Slide 3: Die Pyrolyse
Was ist Pyrolyse?
Pyr = Feuer lysis = Lösen
Die Bindungsbrücken großer Moleküle (organische Verbindungen) werden gelöst.
Bedingungen: - Hohe Temperaturen (200 – 700°C)
- Ausschluss von Verbrennungsluft (= < 1,0 )
Es verbleibt reiner Kohlenstoff

## Slide 4
Die Pyrolyse -
Ein Verfahren aus der Steinzeit

## Slide 5
Ein Beispiel aus der Praxis

## Slide 6
Fließschema der Pyrolyse
Synthesekohle

## Slide 7
Verbrennung Verrottung
Kompostierung
Carbonisierung
CO2 Kreislauf bei der üblichen Verwertung von organischen Reststoffen
CO2 Kreislauf:
Pflanzliche Reststoffe: verbrennen, verrotten,kompostieren.
Das aufgenommene CO2 wird wieder freigesetzt
CO2 Fixierung
Pflanzliche Reststoffe
carbonisieren
Das aufgenommene CO2 wird als Kohlenstoff dauerhaft fixiert
Es entstehen Kohle, Öle, Gas, Energie (th)
Eine Kohlenstoffsenke durch Die Pyrolyse,-

## Slide 8
Vorteile der Pyrolyse
Im Allgemeinen
CO2 wird in Form von Kohlenstoff fixiert
(Klimaschutz)
Geringer Energieaufwand für den Startprozess
(Autarker Prozess)
Gas
Hitze
Reststoff Klär schlamm
Ext. Startenergie

## Slide 9
Der Klärschlamm
Enthält ca. 45 – 80 % org. Masse (Quelle DWA)
Heizwert ca. 10 – 12 KJ/kg TS (Quelle DWA)
Der überwiegenden Anteil besteht aus organischer Masse.
Diese organische Masse ist weitestgehend auf pflanzliche Masse zurückzuführen.
Für das DIP (drying in place) Verfahren zur Klärschlammtrocknung ist der Brennwert durch die Zugabe von Grüngut anzuheben

## Slide 10
Entsorgung Klärschlamm (Kommunen)
Klärschlamm-Trockner
Pflanzliche Reststoffe: Straßenbegleitgrün
Landschaftspflege material
Siebüberläufe uam.
Stoffstrom getr.
Input Stoffstrom
Prozesswärme Trocknung
Prozesswärme Wärmesenke
Reaktor
Carbonisierung
Wertstoff Klärschlammkohle

## Slide 11
Pflanzliche Reststoffe/
Grünschnitt
Grüngut-
Aufberei- tung
Klärschlamm
Fest-/ Flüssig trennung
Klärschlamm
P – Abreicherung
Klärschlamm-Trocknung
Wertstoff:
Sekundär- phosphat
Wertstoff: Klärschlamm- kohle
Wärme
Carbonisierung
Variation Prozessbedingungen
Und Additive
Optional: Trocknen/ zerkleinern
Darstellung
Klärschlammcarbonisierung

## Slide 12
Die Verfahrensschritte im Überblick
Phosphatabreicherung
Fest- Flüssigtrennung (wie bisher)
Trocknung
Carbonisierung
Wertstoff Dünger
Vertrieb Phospate
Zug. Nach DüMV Anl 2 Tab. 6.2.4
Vertrieb als Baustoffadditiv
Wertstoff Baustoffadd.
Abreicherung NH4 N
Wertstoff Wasserstoff
Energetische Nutzung

## Slide 13
Abtrennung und Verwertung der Phosphate als Wertstoff
Einsatz und Vertrieb als P- Dünger gem. DüMV, Anhang II, Tabelle 6.2.4
Langfristige Kostenkontrolle
Der Betreiber hat den alleinigen Einfluss auf die Kosten
Abtrennung und Verwertung der Synthesekohle als Wertstoff
Einsatz in der Baustoffindustrie
Eliminierung von organischen Schadstoffen
Arzneimittelrückstände, Nanopartikel usw. werden zerstört
Vereinfachtes Genehmigungsverfahren
Vorteile der Pyrolyse
Ohne CO2 Relevanz

## Slide 14
Gleichzeitige Mitverwertung von Grüngut möglich
(weitere Reduktion von CO2,- erhöhte Energieausbeute zur Trocknung)
Positive Aspekte der Pyrolyse
Bei der Klärschlamm- und Reststoffverwertung
Nach dem Verfahren von CarbonPlus
Herstellung regenerativer Energie bei Ausbildung einer negativen CO2 Bilanz
Rückführung thermischer Energie für Wärmesenken vor Ort
Einsatz der Klärschlammkohle als Baustoffadditiv
(Herstellung einer dauerhaften urbanen CO2 – Senke)
Reduktion von CO2 Emissionen
(Herstellung einer dauerhaften urbanen CO2 – Senke)

## Slide 15
Vorteile der Pyrolyse
Bei der Klärschlamm- und Reststoffverwertung
Nach dem Verfahren von CarbonPlus
Keine CO2 Emissionen
(1,7 t CO2/entstehen bei der Verbrennung von einer Tonne Klärschlammtrockenmasse)
Fixierung von CO2 in Form von Kohlenstoff (ca. 1,1 t CO2/Tonne Klärschlammtrockenmasse)
Trocknung der Klärschlämme durch die Abwärme aus der Pyrolyse
(ein Verfahrensschritt, - keine Kosten, keine CO2 Emissionen für Trocknungswärme)
Vertrieb von CO2 Senkenzertifikaten möglich Verbesserung Projektbilanz
Keine Logistik erforderlich – Einsparung von CO2
(0,850 g CO2 je gefahrenen LKW Kilometer)
CO2 relevante Vorteile gegenüber der Verbrennung